Наименование образовательной организации

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ___________________И.И. Петров |
|  |  | «____»__________________2024г. |

Основная программа профессионального обучения –

программа профессиональной подготовки

по профессиям рабочих, должностям служащих

«Изолировщик на термоизоляции»

г. Ижевск 2024 г.

Содержание:

| Содержание ………………………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| Общие положения ………………………………………………………... |  |
| Планируемые результаты ……………………………………………….. |  |
| Организационно – педагогические условия ……………………………. |  |
| Итоговая и промежуточная аттестация ……………………………… |  |
| Учебно-тематический план ……………………………………………… |  |
| Календарный учебный график …………………………………………... |  |
| Рабочая программа. Содержание тем …………………………………… |  |
| Оценочные материалы .…………………………………………………... |  |
| Методические материалы ………………………………………………... |  |
| Нормативно-правовые акты и список литературы …………..………… |  |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «Изолировщик на термоизоляции» разработана в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020г. № 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 14 июля 2023 года № 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 года № 1068н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по гидро- и теплоизоляции сетей водо- и теплоснабжения».

Профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной квалификации и на производстве, а также в форме самообразования. Учебные центры профессиональной квалификации могут создаваться в различных организационно-правовых формах юридических лиц, предусмотренных гражданским законодательством, или в качестве структурных подразделений юридических лиц.

Формы обучения по основным программам профессионального обучения определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии рабочего, должности служащего определяется конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессионального обучения.

Образовательная деятельность по основным программам профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, которое определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего времени обучающегося по соответствующим основным программам профессионального обучения.

Профессиональное обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность. При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии таких разрядов, классов, категорий).

Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам профессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации (свидетельством о профессии рабочего, должности служащего).

Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, должности служащего, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам профессионального обучения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, самостоятельно устанавливают образцы выдаваемого свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, и определяют порядок их заполнения и выдачи. При определении порядка заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности служащего в нем также предусматривается порядок заполнения, учета и выдачи дубликата указанного свидетельства.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть основной программы профессионального обучения и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Цель основной программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «Изолировщик на термоизоляции» – формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков по профессии.

Основная цель вида профессиональной деятельности: защита от воздействия влаги и внешних агрессивных сред сетей водо- и теплоснабжения, для уменьшения тепловых потерь, повышения их эксплуатационной надежности и безопасной эксплуатации.

Задачи программы: формирование комплексного подхода к вопросам организации обучения по профессии рабочего Изолировщик на термоизоляции, планирования обучения с применением технических средств, приемам обучения в реальных условиях, на производстве.

Образовательная деятельность по программе организуется в соответствии с учебным планом, календарным графиком и расписанием.

Программа представляет собой комплекс основных характеристик образования: объём, содержание, планируемые результаты, организационно-педагогические условия, формы итоговой аттестации и представлена в виде: учебного плана, календарного учебного графика теоретического и производственного обучения, рабочих программ, оценочных материалов, методических материалов.

Объём освоения программы составляет 220 учебных часов, включает теоретическое и практическое обучение, итоговую аттестацию.

Содержание программы должно систематически дополняться материалом о новых технологических процессах и оборудовании, о достижениях, внедренных в отечественной или зарубежной практике.

Теоретические занятия - обучающиеся изучают теоретические основы, установленные квалификационными требованиями данной рабочей профессии.

Практические занятия - формирование практических умений профессиональных (выполнять определённые действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности) данной рабочей профессии.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Режим проведения занятий не более 8 часов в сутки. Общий срок освоения Программы согласовывается с Заказчиком индивидуально. Расписание и учебный график составляются с учетом особенностей Заказчика.

Форма реализации программы – очная, очно-заочная (с применением дистанционных образовательных технологий).

С учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (слушателя), в соответствии со спецификой и возможностями образовательной организации, на основании действующего законодательства РФ и локальных актов образовательной организации, для отдельного обучающегося или группы обучающихся может быть организовано обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе предусматривающему ускоренное обучение в рамках осваиваемой программы.

К освоению программы допускаются лица не моложе 18 лет, и имеющие общее среднее образование или среднее профессиональное образование.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Планируемые результаты обучения по Программе сформированы с учетом требований нормативных документов.

Характеристика квалификации.

Уровень квалификации – 3, разряд 3,4

| Возможные наименования должностей, профессий | Изолировщик по теплоизоляции трубопроводов |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее года по выполнению изоляционных работ при наличии профессионального обучения При наличии среднего профессионального образования требования к опыту работы не предъявляются |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ЕТКС | § 39, 40 | Изолировщик на термоизоляции 3-го, 4-го разряда |
| ОКПДТР | 12531 | Изолировщик на термоизоляции |

Трудовая функция: 1. Выполнение вспомогательных работ по теплоизоляции сетей водо- и теплоснабжения, демонтажу изоляции

| Трудовые действия | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда Выбор и проверка средств индивидуальной защиты Изучение чертежей, эскизов и технологической документации на выполняемые теплоизоляционные работы Подготовка инструмента, инвентаря и приспособлений для выполнения теплоизоляционных работ Раскройка теплоизоляционных материалов по выкройкам и шаблонам сложных контуров с вырезкой отверстий по месту у опор и примыканий Подготовка сегментов из формованных теплоизоляционных материалов Изготовление каркасов из сетки на трубы и арматуры всех размеров Изготовление по чертежам, эскизам и замерам с места прошивных матов и теплоизоляционных матрацев Изготовление по чертежам, эскизам и замерам с места покрытия из листового материала Закрепление теплоизоляционных материалов проволочными кольцами или бандажами с пряжками с применением натяжных машинок и ключей Промазка швов полимерцементной мастикой или асбестоцементным раствором Выполнение снятия бандажей крепления изоляции на трубопроводах Разборка теплоизоляционных конструкций Разборка изоляционных покрытий Очистка изоляционных изделий от мастики Сортировка разобранных изоляционных изделий или покрытий и укладывание их в штабеля по сортам |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда Определять исправность средств индивидуальной защиты Понимать и применять чертежи, эскизы, технологическую документацию на выполняемые теплоизоляционные работы Выбирать инструменты, оборудование, оснастку и материалы согласно сменному заданию на выполняемые теплоизоляционные работы Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ Выполнять технологические приемы очистки поверхности трубопроводов систем и механизмов после снятия старой наклеенной изоляции Применять натяжные машинки при стягивании конструкций монтажными ремнями Изготавливать маты и пакеты изоляции, шить матрацы прямоугольной формы Разматывать, нарезать, раскраивать, сшивать используемые изоляционные материалы и средства их крепления Снимать и очищать старую изоляцию с деталей, изделий и трубопроводов Раскраивать материалы, применяемые при изолировке, по шаблонам и выкройкам простой и средней сложности Выполнять заделку швов отходами изделий из минеральной или стеклянной ваты Выполнять демонтаж поврежденной съемной теплоизоляции с трубопроводов, компенсаторов фланцев и арматуры Проверять и отбраковывать получаемые изоляционные материалы на соответствие заказу и чертежу Размечать и раскраивать изоляционные материалы сложных контуров по выкройкам с учетом рационального использования материалов |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении работ по гидро- и теплоизоляции сетей водо- и теплоснабжения Виды и правила применения средств индивидуальной защиты Опасные и вредные производственные факторы при выполнении теплоизоляционных работ Правила чтения чертежей условных обозначений Виды, назначение, устройство и правила использования ручного и механизированного инструмента для работ по теплоизоляции сетей водо- и теплоснабжения Номенклатура и классификация основных теплоизоляционных материалов и их назначение Виды и назначение основных покрытий теплоизоляционных материалов из листового материала Виды, назначение и правила применения инвентаря и приспособлений для выполнения теплоизоляционных работ Требования, предъявляемые к качеству теплоизоляционных материалов и покрытий Технология и техника подготовки теплоизоляционных материалов к установке на место Технология и техника подготовки поверхностей под теплоизоляцию |
| Другие характеристики | - |

Трудовая функция: 2. Выполнение работ по теплоизоляции поверхностей прямолинейных участков трубопровода водо- и теплоснабжения

| Трудовые действия | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда Выбор и проверка средств индивидуальной защиты Изучение чертежей, эскизов и технологической документации на выполняемые работы по теплоизоляции Подготовка инструмента, инвентаря и приспособлений для выполнения работ по теплоизоляции Выполнение теплоизоляции труб простой конфигурации готовыми формованными изделиями, скорлупами, сегментами, трубными секциями и матами Выполнение теплоизоляции труб простой конфигурации холстопрошивным стекловолокном Выполнение теплоизоляции минеральной ватой труб простой конфигурации в каналах, траншеях и коробах Выполнение установки покрытий из листового материала на теплоизолированную поверхность прямых участков трубопроводов с подгонкой и вырезами по месту Выполнение оштукатуривания поверхности изоляции вручную асбестоцементным или цементно-песчаным раствором без отделки и с отделкой Выполнение шпатлевания и покраски поверхности изоляции |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда Определять исправность средств индивидуальной защиты Выбирать инструменты, оборудование, оснастку и материалы согласно сменному заданию на выполняемые теплоизоляционные работы Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом теплоизоляционных работ Проверять и отбраковывать получаемые изоляционные материалы на соответствие заказу и чертежу на выполняемые теплоизоляционные работы Размечать и раскраивать изоляционные материалы сложных контуров по выкройкам с учетом рационального использования материалов Понимать и применять чертежи, эскизы, технологическую документацию на выполняемые теплоизоляционные работы Выполнять крепление устанавливаемой изоляции Выполнять укладку теплоизоляции на поверхность трубопроводов с подгонкой по месту и креплением Заполнять каналы траншеи или короба минеральной ватой с перекидкой на расстояние до 3 м Наносить вручную раствор на поверхность изоляции с последующим выравниванием поверхности Выполнять крепление покрытий на теплоизолированную поверхность самонарезающими винтами со сверлением отверстий ручной дрелью или прокалыванием отверстий вручную шилом Выполнять покраску, шпатлевание, оклеивание специальными материалами изолированных поверхностей Выполнять изоляцию плиточными волокнистыми материалами, формованными изделиями, скорлупами, сегментами, трубными секциями и матами |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении работ по гидро- и теплоизоляции сетей водо- и теплоснабжения Виды и правила применения средств индивидуальной защиты Опасные и вредные производственные факторы при выполнении теплоизоляционных работ Виды производственного брака при проведении теплоизоляционных работ, причины и способы его предупреждения Виды и назначение изоляции, применяемой при теплоизоляции сетей водо- и теплоснабжения Виды, назначение специальных приспособлений и условия их применения при производстве теплоизоляционных работ Виды, назначение рабочего и простого контрольно-измерительного инструмента и условия его применения для выполнения изоляционных работ Виды, назначение и специфические свойства применяемых теплоизоляционных материалов Необходимые условия микроклимата при производстве теплоизоляционных работ Технология и техника выполнения работ при теплоизоляции трубопроводов Технология и техника крепления устанавливаемой теплоизоляции Правила чтения чертежей, условных обозначений и технологической документации на выполняемую работу Виды, назначение клеев и подмазочных материалов, применяемых при изоляционных работах Виды и назначение покрытий из листового материала, применяемых при теплоизоляции сетей водо- и теплоснабжения Технология и техника выполнения работ по установке покрытий из листового материала Технология и техника раскрепления материалов и формованных изделий Режимы полимеризации и отверждения клеев и подмазочных материалов, применяемых при изоляционных работах Виды и назначение конструкций теплоизоляции Технология и техника нанесения теплоизоляционных покрытий |
| Другие характеристики | - |

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы.

Материально-технические условия:

Теоретическое обучение:

Данная учебная программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, которые подразумевают использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает теоретическую часть программы самостоятельно (удаленно) с использованием электронной информационно-образовательной среды (системы дистанционного обучения).

Коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной среды (системы), а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи информации и взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, которые обеспечивают освоение теоретической части программы в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся (далее - СДО).

СДО включает в себя модульную объектно-ориентированную динамическую учебную среду с учетом актуальных обновлений и программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных курсов и их элементов.

Доступ обучающихся к СДО осуществляется средствами всемирной компьютерной сети Интернет в круглосуточном режиме без выходных дней. Производится авторизация слушателей. Доступ к личному кабинету слушателя – индивидуальное приглашение с ссылкой для входа в СДО отправляется сотрудником образовательной организации. Формой электронной идентификации является индивидуальное письмо-приглашение в СДО, отправленное на электронную почту обучающегося. Обучающийся переходит по ссылке из письма в СДО, вводит персональный логин (электронную почту) и пароль.

Учебный кабинет оснащен необходимыми средствами обучения:

Моноблок – 2 шт;

Принтер – 1 шт;

Сканер - 1 шт;

Web-камера – 1 шт;

Микрофон – 2 шт;

Наушники – 2 шт;

Мультимедийный проектор и экран – 1 шт;

USB-флеш-накопитель – 5 шт;

Интернет-роутер – 1 шт.

В соответствии с требованиями по законодательным, нормативно-правовым актам.

Практическое обучение: организуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практика осуществляется на территории заказчика в пределах рабочего времени обучающегося.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

При реализации данной программы к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие профессиональное или высшее образование, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, имеющие профессиональное образование, обладающие соответствующей квалификацией, имеющие стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемой программе, в том числе мастера производственного обучения. К образовательному процессу могут быть привлечены руководители и работники профильных организаций и (или)имеющие опыт работы в сфере производства изоляционных работ.

ИТОГОВАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Реализация программы профессиональной подготовки по профессии рабочего «Изолировщик на термоизоляции» сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся установлены учебным планом, проводятся в форме тестирования, в установленном порядке в соответствии с действующими нормативными актами.

Получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительные результаты до итоговой аттестации не допускаются.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен проводится, для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков основной программе профессионального обучения – программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «Изолировщик на термоизоляции» и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональную подготовку, уровень квалификации - 3, разряд 3,4.

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование разделов и тем | Количество часов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  | Л | ПЗ | ПА |
|  | Теоретическое обучение | 162 | 158 | - | 4 |
| 1 | Материаловедение | 27 | 26 | - | 1 |
| 2 | Чтение строительных чертежей | 12 | 12 | - | - |
| 3 | Электротехника | 41 | 40 | - | 1 |
| 4 | Свойства теплоизоляционных материалов | 8 | 8 | - | - |
| 5 | Машины, инструменты, приспособления изоляции | 8 | 8 | - | - |
| 6 | Теплоизоляционные работы | 17 | 16 | - | 1 |
| 7 | Требования охраны труда при проведении изоляционных работ на термоизоляции | 49 | 48 | - | 1 |
| 7.1 | Требования безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности | 12 | 12 | - | - |
| 7.2 | Оказание первой помощи | 20 | 20 | - | - |
| 7.3 | Требования к средствам индивидуальной защиты | 16 | 16 | - | - |
|  | Практическое обучение | 24 | - | 24 | - |
| 1 | Выполнение работ по термоизоляции конструкций, трубопроводов и технологического оборудования | 24 | - | 24 | - |
|  | Практическая квалификационная работа | 24 | - | 24 | - |
|  | Консультация | 6 | - | - | - |
|  | Итоговая аттестация (Квалификационный экзамен) | 4 | - | - | - |
|  | ИТОГО | 220 | 158 | 48 | 4 |

*Сокращения в таблице:

Л – лекции;

ПЗ – практические занятия;

ПА – промежуточная аттестация.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график определяет количество учебных недель в соответствии с трудоемкостью и сроком освоения программы, а также понедельное распределение учебной нагрузки на обучающегося. Даты начала и окончания обучения устанавливаются по мере комплектации групп в течение всего календарного года.

| № | Наименование разделов | 2 месяца |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | недели месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  | кол-во часов в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теоретическое обучение | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 |  |  |  | 162 |
| 1 | Материаловедение | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| 2 | Чтение строительных чертежей | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 3 | Электротехника | 1 | 40 |  |  |  |  |  |  | 41 |
| 4 | Свойства теплоизоляционных материалов |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |
| 5 | Машины, инструменты, приспособления изоляции |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |
| 6 | Теплоизоляционные работы |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 17 |
| 7 | Требования охраны труда при проведении изоляционных работ на термоизоляции |  |  | 7 | 40 | 2 |  |  |  | 49 |
|  | Практическое обучение |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |
| 1 | Выполнение работ по термоизоляции конструкций, трубопроводов и технологического оборудования |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |
|  | Практическая квалификационная работа |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 |
|  | Консультация |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |
|  | Итоговая аттестация (Квалификационный экзамен) |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
|  | ИТОГО | 40 | 40 | 40 | 40 | 26 | 24 | 10 |  | 220 |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Теоретическое обучение

1. Материаловедение.

Изоляция. Основные сведения о теплоизоляционных материалах. Наименование и маркировка изоляционных материалов. Общие технические требования. Звуковая и шумовая изоляция. Звуковая и шумовая изоляция. Ветровая, воздушная и паровая изоляция. Основные виды материалов для систем защитных покрытий, их назначение и способы применения. Армирующие материалы и их свойства. Получение композиционных материалов на металлической основе, армированных волокнами. Основные свойства строительных материалов. Физические и химические свойства строительных материалов. Механические свойства. Общие сведения о металлах и сплавах. Арматурная сталь для железобетонных конструкций. Виды и марки арматурной стали. Коррозия металлов и сплавов. Бетон и железобетон. Основные сведения о бетоне. Самыми перспективными и распространенными являются следующие добавки. Материалы неорганического происхождения. Природные силикатные материалы. Керамические материалы. Вяжущие материалы. Органические изоляционные материалы. Каучуки и резины. Шпатлевки ХВ-00-4 и ХВ-00-5 под перхлорвиниловые покрытия, их характеристика. Бакелитовый лак, его марка. Применение бакелитовых покрытий

2. Чтение строительных чертежей

Чтение чертежей. Содержание и виды строительных чертежей. Основные требования при оформлении архитектурно-строительных чертежей. Графическое обозначение материалов в сечениях. Координационные оси. Нанесение размеров. Условные изображения дверей. Условные изображения перегородок, кабин и шкафов. Условные графические изображения лестниц. Условное изображение отверстий и каналов в стенах. Условные изображения санитарно-технических устройств. Условное изображение печей отопительных, плит бытовых, холодильников. Нанесение на чертежах надписей технических требований и таблиц. Выполнение планов зданий. Выполнение разрезов зданий. Построение разреза по лестнице. Выполнение фасадов зданий. Последовательность выполнения чертежа архитектурных решений.

3. Электротехника

Основы электротехники содержание:

Электрический ток

Закон Ома

Энергия и мощность в электротехнике

Электрическая цепь

Виды схем электроснабжения и области их применения

Типовые схемы электроснабжения промышленных предприятий

Структура электрических систем и сетей

Состав и особенности электрической системы

Работа электрических сетей

Конструкция кабеля и провода: назначение и характеристики основных элементов

Общая электротехника содержание:

I. Основные определения

1. Основные пояснения и термины

2. Пассивные элементы схемы замещения

3. Активные элементы схемы замещения

4.Основные определения, относящиеся к схемам

5. Режимы работы электрических цепей

6. Основные законы электрических цепей

II. Эквивалентные преобразования схем

1. Последовательное соединение элементов электрических цепей

2. Параллельное соединение элементов электрических цепей

3.Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду

4.Преобразование звезды сопротивлений в эквивалентный треугольник

III. Анализ электрических цепей постоянного тока с одним источником энергии

1. Расчет электрических цепей постоянного тока с одним источником методом свертывания

2. Расчет электрических цепей постоянного тока с одним источником методом подобия или методом пропорциональных величин

IV. Анализ сложных электрических цепей с несколькими источниками энергии

1. Метод непосредственного применения законов Кирхгофа

2. Метод контурных токов

3. Метод узловых потенциалов

4. Метод двух узлов

5. Метод эквивалентного генератора

V. Электрические цепи однофазного переменного тока

1. Основные определения

2. Изображения синусоидальных функций времени в векторной форме

3. Изображение синусоидальных функций времени в комплексной форме

4. Сопротивление в цепи синусоидального тока

5. Индуктивная катушка в цепи синусоидального тока

6. Емкость в цепи синусоидального тока

7. Последовательно соединенные реальная индуктивная катушка и конденсатор в цепи синусоидального тока

8. Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока

9. Резонансный режим в цепи, состоящей из параллельно включенных реальной индуктивной катушки и конденсатора

10. Мощность в цепи синусоидального тока

11. Баланс мощностей

12. Согласованный режим работы электрической цепи. Согласование нагрузки с источником

VI. Трехфазные цепи

1. Основные определения

2. Соединение в звезду. Схема, определения

3. Соединение в треугольник. Схема, определения

4. Расчет трехфазной цепи, соединенной звездой

5. Мощность в трехфазных цепях.

4. Свойства теплоизоляционных материалов

Понятие "теплоизоляция". Низкая теплопроводность. Низкая средняя плотность. Низкая влажность. Низкое водопоглощение. Морозостойкость. Долговечность. Негорючесть.

Теплоизоляционные материалы, изделия и конструкции при надземной и подземной прокладках тепловых сетей в каналах. Теплоизоляционные материалы. Теплоизоляционные конструкции. Теплоизоляционные материалы и конструкции бесканальных прокладок. Теплоизоляционные материалы и их назначение.

5. Машины, инструменты, приспособления изоляции

Определенный набор инструментов для теплоизолировщика.

На подготовительных работах, а также непосредственно при устройстве тепловой изоляции используют станки, машины, механизмы. Станок для перемотки проволоки. Станок размотки и резки металла. Ручные электрические ножевые ножницы. Электрические ножевые ножницы. Гильотинные ножницы. Механизм для резки листового металла. Для резки листов из низкоуглеродистой стали или алюминиевого сплава используют также механизмы с электрическим приводом, с гидравлическим приводом и ручные маховые ножницы. Многороликовый станок для изготовления бандажной ленты. Механизмы для вальцевания. Зиг-машины с электроприводом и с ручным приводом. Кромко-гибочный станок. Гибочный механизм с пневмоприводом. Фальцепрокатный станок. Сверлильные машины. Реверсивный электрический шуруповерт. Растворосмесители. Установки для прошивки минераловатных матов.

6. Теплоизоляционные работы

Подготовка поверхностей под изоляцию. Устройство теплоизоляции. Производство теплоизоляционных работ. Засыпная теплоизоляция. Мастичная теплоизоляция. Технология монтажа тепловой изоляции поверхностей с отрицательными температурами. Литая теплоизоляция. Обволакивающая теплоизоляция. Сборно-блочная теплоизоляция. Изоляция поверхностей минераловатными и стекловолокнистыми матами и плитами. Изоляция строительных конструкций холодильников. Производство теплоизоляционных работ в зимнее время. Теплоизоляция мокрых фасадов. Приемка с составлением акта на скрытые работы. Монтаж теплоизоляционных конструкций оборудования и трубопроводов. Контроль качества тепловой изоляции.

7. Требования охраны труда при проведении изоляционных работ на термоизоляции

7.1. Требования безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности

Законодательство по охране труда. Обязанности работодателя и работника. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Требования охраны труда при выполнении изоляционных работ. Инструкция по охране труда для изолировщика.

Требования безопасности при производстве изоляционных работ.

Пожарная безопасность.

Охрана окружающей среды.

Производственная санитария и гигиена труда рабочих. Основные гигиенические характеристики вредных веществ и методы контроля их содержания на рабочих местах. Требования к освещению производственных помещений и рабочих мест. Гигиеническая характеристика естественного и искусственного освещения. Нормы освещенности. Выбор источников света, светильников. Организация эксплуатации осветительных установок. Нормирование шума и вибрации на рабочих местах. Основные методы и средства защиты работающих от воздействия шума и вибрации.

7.2. Оказание первой помощи

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи.

Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. Нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи.

Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, перечень мероприятий по ее оказанию.

Современные наборы средств и устройств, использующиеся для оказания первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам и др.) Основные компоненты, их назначение.

Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи (возможные факторы риска, их устранение). Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся при непосредственном контакте с человеком, его кровью и другими биологическими жидкостями.

Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь.

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения.

Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего.

Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Техника проведения искусственного дыхания и давления руками на грудину пострадавшего при проведении СЛР.

Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий. Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР.

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания.

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах.

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего.

Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Признаки различных видов наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного). Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки.

Оказание первой помощи при носовом кровотечении.

Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока.

Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего. Основные состояния, с которыми может столкнуться участник оказания первой помощи.

Травмы головы. Оказание первой помощи. Особенности ранений волосистой части головы. Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа.

Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного кровотечения при травмах шеи. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием медицинских изделий).

Травмы груди, оказание первой помощи. Основные проявления травмы груди, особенности наложения повязок при травме груди, наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки. Особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом.

Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи.

Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения. Оказание первой помощи. Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при наличии инородного тела в ране.

Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие «иммобилизация». Способы иммобилизации при травме конечностей.

Травмы позвоночника. Оказание первой помощи.

Оказание первой помощи при прочих состояниях.

Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог верхних дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой помощи.

Перегревание, факторы, способствующие его развитию. Основные проявления, оказание первой помощи.

Холодовая травма, ее виды. Основные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание первой помощи.

Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравления. Оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу.

Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери.

Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания.

Психологическая поддержка. Цели оказания психологической поддержки. Общие принципы общения с пострадавшими, простые приемы их психологической поддержки.

Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь.

7.3. Требования к средствам индивидуальной защиты

Нормативные правовые акты в области обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Обязанности работодателя. Обязанности работников по применению СИЗ. Основные типы средств индивидуальной защиты. Обеспечение средствами индивидуальной защиты. Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя. Порядок и учет выдачи СИЗ.

Технический регламент «О безопасности СИЗ». Основные требования к СИЗ.

Нормы выдачи СИЗ. Определение работодателем потребности в СИЗ. Выбор СИЗ. Выдача СИЗ индивидуального учета. Выдача дежурных СИЗ. Выдача дерматологических СИЗ и смывающих средств. Выдача СИЗ с учетом климатических особенностей и сезонности. Выдача СИЗ работникам сторонних организаций. Замена СИЗ для улучшения защитных свойств. Эксплуатация СИЗ.

Требования к применению средств индивидуальной защиты. Порядок осмотра до и после выполнения работ. Проверка средств индивидуальной защиты. Проверка СИЗ при приемке. Плановые проверки СИЗ. Проверка СИЗ перед использованием. Хранение средств индивидуальной защиты. Требования к мероприятиям по уходу и стирке СИЗ. Организация ухода за СИЗ на предприятии. На предприятиях периодически проводятся испытания СИЗ. Действия при повреждении СИЗ. Вывод СИЗ из эксплуатации и их замена. Как установить срок «до износа». Как продлить срок носки СИЗ. Алгоритм продления срока носки СИЗ. Ремонт СИЗ.

Практическое обучение

1. Выполнение работ по термоизоляции конструкций, трубопроводов и технологического оборудования

Изолировщик на термоизоляции 3-го разряда.

1) изоляция горячих поверхностей:

покрытие изоляции прямых участков оберточным материалом или рулонированным стеклопластиком. Нанесение и разглаживание рейкой штукатурного слоя. Монтаж готовых деталей покрытия из металла, дублированных материалов и материалов на основе синтетических и природных полимеров, минеральных материалов на прямых участках трубопроводов и цилиндрических поверхностях без подгонки и вырезки. Укладка пароизоляционных рулонных материалов на стыках. Склеивание и гофрирование фольги. Раскрой пластмассовых материалов по заданному размеру. Сушка изделий из термоизоляционных мастик и растворов. Изготовление изоляционных изделий из блоков мипоры и гофрированной алюминиевой фольги. Изоляция трубопроводов асбестовым картоном, бумагой, шнуром и тканью. Изоляция трубопроводов с температурой теплоносителя до 300 °C. Изоляция плоскостей минераловатными и стекловатными матами прошивными и на синтетической связке, минераловатными полуцилиндрами, формованными полуцилиндрами и плитами. Изготовление опорных колец всех видов, кроме стальных. Установка бандажей и опорных колец всех видов. Обертывание трубопроводов рулонными материалами, оклейка и окрашивание изолированной поверхности. Изготовление минераловатных матов на станках. Очистка изолируемых поверхностей механизированным способом. Изготовление матов из базальтового волокна и изоляция ими трубопроводов и плоских поверхностей;

2) изоляция холодных поверхностей:

приготовление битумных и пековых мастик. Устройство каркаса из проволоки или сетки. Изготовление термоизоляционных блоков и оклеивание плит. Пригонка штучных изоляционных изделий и блоков. Покрытие битумной мастикой горизонтальных плоских поверхностей и оклейка их рулонными материалами и матами. Обертывание трубопроводов бумагой, гидроизолом гибким трубчатым и другими изоляционными материалами. Изоляция перекрытий сверху термоизоляционными плитами. Покрытие поверхности праймером с его приготовлением.

Изолировщик на термоизоляции 4-го разряда

1) изоляция горячих поверхностей:

монтаж готовых деталей покрытия из металла, дублированного материала, базальтового волокна, материала на основе синтетических и природных полимеров, минеральных материалов на криволинейных участках трубопроводов, сферических и цилиндрических поверхностях с подгонкой и вырезкой по месту. Установка съемных покрытий. Изоляция полносборными и комплектными теплоизоляционными конструкциями, мастиками и штучными материалами трубопроводов с температурой теплоносителя более 300 °C. Изоляция поверхностей асбестовыми матами. Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции. Изготовление матов из раскроенной асбестовой ткани. Устройство каркасов;

2) изоляция холодных поверхностей:

изоляция трубопроводов с температурой хладоносителя ниже -50 °C. Изоляция снизу плоских поверхностей конструкций термоизоляционными плитами. Пароизоляция холодной аппаратуры и конструкций рулонными материалами. Устройство перегородок из термоизоляционных плит. Изоляция вертикальных и цилиндрических поверхностей. Изоляция трубопроводов минеральным войлоком и пакетами в бумажной обертке, желобами из каменной ваты. Укладка теплоизоляционных изделий на специальных клеящих составах (идитоне, изолите, целгиите и др.). Устройство каркасов. Изоляция покрытий горячими битумными мастиками. Изоляция металлических поверхностей пробковой крошкой на мастике. Обшивка тканями изолированных поверхностей. Очистка и праймеровка труб механизированным способом. Изготовление битумных матов с армированием их тканью. Изоляция вручную арматуры и катушек.

Практическая квалификационная работа

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Критерии оценки промежуточной аттестации

Для проведения промежуточной аттестации используются оценочные материалы, включающие тестовые задания. Тестовые задания представляют собой вопросы с выбором ответа, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения теоретических знаний в соответствии с требованиями Программы. К каждому вопросу приводятся варианты ответов, из которых один или несколько вариантов ответа верных.

Условия прохождения: 80% правильных ответов из 100% вопросов тестирования. По результатам ответов на тестовые задания выставляются оценки по двухбалльной системе «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Критерии оценки тестового задания промежуточной аттестации:

- «удовлетворительно» - выставляется в случае, если обучающийся дал более 80% правильных ответов;

- «неудовлетворительно» - выставляется в случае, если обучающийся дал менее 80% правильных ответов.

Результаты и решение комиссии заносятся в протокол. После удовлетворительного прохождения промежуточной аттестации обучающиеся допускаются к практическому обучению.

Критерии оценки итоговой аттестации

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Работы, описанные в ходе практической квалификационной работы, обучающийся оформляет в свободной форме в печатном виде и отправляет в системе дистанционного обучения через раздел (блок) «Практическое задание». В течение трех рабочих дней преподаватель проверяет практическую квалификационную работу, дает комментарии и в случае необходимости отправляет на доработку обучающемуся.

Критерии оценки самостоятельной работы:

Оценка осуществляется по пятибалльной системе:

- «отлично» - в случае, если обучающийся обстоятельно с достаточной полнотой (до 90% правильных ответов) излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания обучающимся данного материала;

- «хорошо» - в случае, если обучающийся неполно (не менее 70 % от полного), но правильно изложено задание; при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания обучающимся данного материала;

- «удовлетворительно» - выставляется в случае, если обучающийся дал не менее 50% правильных ответов от полного, если правильно изложено задание; при изложении допущена 1 существенная ошибка; знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки понятий; излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; затрудняется при ответах на вопросы преподавателя;

- «неудовлетворительно» - выставляется в случае, если обучающийся неполно (менее 50 % от полного) изложил задание; при изложении были допущены существенные ошибки.

Результаты оценки самостоятельной работы заносятся преподавателем в ведомость. На основании ведомости обучающийся допускается к итоговой аттестации.

Лица, получившие за самостоятельную работу оценку «неудовлетворительно» к итоговой аттестации не допускаются.

Проверка теоретических знаний проводится в форме итогового теста.

Тестовые задания представляют собой вопросы по всем изученным разделам и темам с выбором ответа, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями Программы. К каждому вопросу приводятся варианты ответов, из которых нужно выбрать один или несколько вариантов ответа верных.

Итоговая аттестация проводится в установленном порядке аттестационными комиссиями, создаваемыми в соответствии с действующими нормативными актами.

Критерии оценки тестового задания итоговой аттестации:

Критерии оценки тестового задания итоговой аттестации:

Оценка осуществляется по пятибалльной системе:

- «отлично» - в случае, если обучающийся дал более 90% правильных ответов;

- «хорошо» - в случае, если обучающийся дал более 80% правильных ответов;

- «удовлетворительно» - выставляется в случае, если обучающийся дал более, чем 60% правильных ответов;

- «неудовлетворительно» - выставляется в случае, если обучающийся дал менее, чем 60% правильных ответов.

Результаты квалификационных испытаний и решение комиссии заносятся в протокол. На основании протокола аттестационной комиссии выпускникам выдается документ установленного образца – свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного образца.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Учебно-методическое и информационное обеспечение: лекционный материал, список литературы.

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды: система дистанционного обучения, моноблоки, высокоскоростная вычислительная сеть Интернет.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020г. № 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 14 июля 2023 года № 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 года № 1068н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по гидро- и теплоизоляции сетей водо- и теплоснабжения».